| SỞ Y TẾ BẮC GIANG TT Y TẾ HUYỆN LỤC NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lục Nam, ngày tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ xét nghiệm nước RO cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ xét nghiệm nước RO cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KTV Nguyễn Thị Tuyền, nhân viên khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

(Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Điện thoại: 0974.922.157.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.884.253

4. Thời hạn nhận báo giá:

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 01 năm 2024 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày 19/2/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ xét nghiệm nước RO cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo năm 2024 yêu cầu báo giá.

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn Vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magie (Mg2+) | SMEWW 3500 Mg, E | Mẫu | 1 |  |
| 2 | Canxi (Ca2+) | SMEWW 3500 Ca, E | Mẫu | 1 |  |
| 3 | Natri (Na+) | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 1 |  |
| 4 | Kali (K+) | SMEWW 3500 K, D | Mẫu | 1 |  |
| 5 | Hàm lượng Nitrat(NO3) | SMEWW 4500 NO3 E:2012 | Mẫu | 1 |  |
| 6 | Hàm lượng Sulfat(SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 1 |  |
| 7 | Tổng Clo | TCVN 6225 2:2012 | Mẫu | 1 |  |
| 8 | Hàm Lượng Nhôm | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 9 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 10 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 1 |  |
| 11 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500- F, D | Mẫu | 1 |  |
| 12 | Hàm lượng Thủy Ngân | SMEWW 3112B | Mẫu | 1 |  |
| 13 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 14 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 15 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 16 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 17 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 18 | Hàm lượng Bạc | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 19 | Hàm lượng Tali(Tl) | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 20 | Hàm lượng Beri(Be) | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 21 | Hàm lượng Sele | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 22 | Hàm Lượng Kẽm | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |
| 23 | Tổng Số vi khuẩn hiếu khí | SMEWW 3125B | Mẫu | 16 |  |
| 24 | Nồng độ Endotoxin | SMEWW 3125B | Mẫu | 16 |  |

(Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện báo giá theo phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ xét nghiệm: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ xét nghiệm cụ thể do chủ đầu tư yêu cầu và thống nhất với bên cung cấp dịch vụ.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Chủ đầu tư thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ trong vòng 90 ngày kể từ ngày chủ đẩu tư nghiệm thu xong và bên bán cung cấp đủ các chứng từ hợp lệ phục vụ việc thanh toán theo quy định.

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng DS & TT( Đăng Website); - Lưu: VT; KD. | GIÁM ĐỐC Vũ Trí Quý |
| --- | --- |

| CÔNG TY…….; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày tháng năm 2024. |  |
| --- | --- |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ xét nghiệm nước RO cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo như sau:

1. Báo giá dịch vụ xét nghiệm nước RO cho kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn Vị | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền(VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magie (Mg2+) | SMEWW 3500 Mg, E | Mẫu | 1 |  |  |
| 2 | Canxi (Ca2+) | SMEWW 3500 Ca, E | Mẫu | 1 |  |  |
| 3 | Natri (Na+) | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 1 |  |  |
| 4 | Kali (K+) | SMEWW 3500 K, D | Mẫu | 1 |  |  |
| 5 | Hàm lượng Nitrat(NO3) | SMEWW 4500 NO3 E:2012 | Mẫu | 1 |  |  |
| 6 | Hàm lượng Sulfat(SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 1 |  |  |
| 7 | Tổng Clo | TCVN 6225 2:2012 | Mẫu | 1 |  |  |
| 8 | Hàm Lượng Nhôm | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 9 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 10 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 1 |  |  |
| 11 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500- F, D | Mẫu | 1 |  |  |
| 12 | Hàm lượng Thủy Ngân | SMEWW 3112B | Mẫu | 1 |  |  |
| 13 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 14 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 15 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 16 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 17 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 18 | Hàm lượng Bạc | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 19 | Hàm lượng Tali(Tl) | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 20 | Hàm lượng Beri(Be) | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 21 | Hàm lượng Sele | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 22 | Hàm Lượng Kẽm | SMEWW 3125B | Mẫu | 1 |  |  |
| 23 | Tổng Số vi khuẩn hiếu khí | SMEWW 3125B | Mẫu | 16 |  |  |
| 24 | Nồng độ Endotoxin | SMEWW 3125B | Mẫu | 16 |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ....... ngày, kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

## Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.